## Residential Basic
Geräteliste
ABB i-bus KNX in Wohngebäuden: Basic-Ausstattung
Pos.-Nr. | Zweck | Typ | Bestellnummer | Bezeichnung | Menge
Geräte allgemein
1 | KNX-Spannungsversorgung | SV/S 30.320.1.1 | 2CDG110166R0011 | Spannungsversorgung Standard, 320 mA, REG | 1
Reiheneinbaugeräte
2 | Lichtsteuerung | SA/S 12.6.2.1 | 2CDG110183R0011 | Schaltaktor, 12fach, 6 A, REG, mit manueller Bedienung, REG | 1
|  | SA/S 4.6.2.1 | 2CDG110181R0011 | Schaltaktor, 4fach, 6 A, REG, mit manueller Bedienung, REG | 1
3 | Dimmen | 6197/12-101-500 | 6197-0-0036 | Universal-Dimmaktor 4 x 210 W/VA bis 1 x 840 W/VA, REG, 1-4fach | 1
4 | Rollladen-/Vorhang-/Jalousie-Steuerung | JRA/S 2.230.2.1 | 2CDG110120R0011 | Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung, 2fach, 230 V AC, REG | 1
5 | Ventilregelung | VAA/S 6.230.2.1 | 2CDG110116R0011 | Ventilantrieb-Aktor, 6fach, 230 V, REG | 1
|  | TSA/K 230.2 | 2CDG120049R0011 | Thermoelektrischer Stellantrieb, 230V | 6
6 | Binäreingänge | BE/S 4.230.2.1 | 2CDG110091R0011 | Binäreingang, 10 – 230 V AC/DC, REG | 1
Bedienelemente
Schalter gemäß Auswahl des Kunden
7 | Binäreingänge | US/U 2.2 | GHQ6310074R0111 | Universal-Schnittstelle, 2fach, UP | 4
8 | Rauchmelder | 6833/01-84 | 6800-0-2718 | Busch-Rauchalarm ProfessionalLINE | 3
9 | Wärmemelder | 6835/01-84 | 6800-0-2722 | Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE | 1
|  | 6829-84 | 6800-0-2515 | Busch-Rauchalarm Relais | 1
10 | Raumtemperaturregler | 6128/28-84-500 | 6134-0-0334 | Bedienelement 2/4fach, mit RTR future linear, Multifunktion/Farbkonzept | 6
|  | 6120/12-101-500 | 6120-0-0075 | Busankoppler, UP | 6
11 | Bewegungsmelder | 6122/02-84-500 | 6132-0-0263 | Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard future linear, mit Selectlinse | 2
|  | 6120/12-101-500 | 6120-0-0075 | Busankoppler, UP | 2
Türkommunikation
| Aussenstation Audio Edelstahl | 83101/3-660 | 8300-0-0019 | Aussenstation Audio 3 fach, Edelstahl | 1
| Innenstation Audio | 83205 AP-624 | 8300-0-0001 | Innenstation Audio mit Hörer, studioweiss matt | 1
| Steuergerät, REG | 83300 | 8300-0-0046 | Systemzentrale, REG | 1
Please refer to drawing: 2CDC072027F0015_KNX_Residential_Basic.dwg
Hinweis: Die Informationen in diesem Dokument sind nur von beispielhaftem Charakter und stellen möglicherweise nicht die exakten funktionalen Anforderungen an KNX-Geräte hinsichtlich der spezifischen lokalen Elektroinstallationsanforderungen dar Bitte beachten Sie, dass das Dokument zudem keine Spezifikation der gesetzlich vorgeschriebenen Geräte zum Primärschutz enthält (z. B. Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzschalter usw.), da diese stark von den nationalen Installationsvorschriften abhängen.Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen am Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Die ABB AG übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB AG verboten. ©Copyright 2016 ABB. Alle Rechte vorbehalten. Gewährleistung, Haftung: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung für die Verwendung des Inhalts dieses Dokuments. ABB übernimmt keinerlei Gewährleistung. Die Haftung durch ABB in Verbindung mit diesem Dokument ist, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Diese Erklärung unterliegt ausschließlich dem schweizerischen Recht und ist ausschließlich in Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenverkauf (Convention on the International Sale of Goods, CISG).

## Residential Advanced
Geräteliste
ABB i-bus KNX in Wohngebäuden: Advanced-Ausstattung
Pos.-Nr. | Zweck | Typ | Bestellnummer | Bezeichnung | Menge
Geräte allgemein
1 | KNX-Spannungsversorgung | SU/S 30.640.1 | GHQ6310049R0111 | Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung, 640 mA, REG | 1
|  | AM/S 12.1 | GHQ6310062R0111 | Akku-Modul, 12 V DC, REG | 1
Reiheneinbaugeräte
2 | Lichtsteuerung | SA/S 12.16.2.1 | 2CDG110162R0011 | Schaltaktor, 12fach, 16 A-AC1, REG | 1
3 | Geschaltete Steckdosen | SA/S 8.16.2.1 | 2CDG110161R0011 | Schaltaktor, 8fach, 16 A-AC1, REG | 1
4 | Dimmen | 6197/14-101-500 | 6197-0-0038 | Universal-Dimmaktor 6 x 315 W/VA bis 1 x 1890 W/VA, 1-6fach | 1
5 | Rollladen-/Vorhang-/Jalousie-Steuerung | JRA/S 8.230.2.1 | 2CDG110122R0011 | Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung, 8fach, 230 V AC, REG | 1
6 | Wetterzentrale | WZ/S 1.3.1.2 | 2CDG110184R0011 | Wetterzentrale, REG | 1
|  | WES/A 3.1 | 2CDG120046R0011 | Wettersensor, AP | 1
7 | Ventilregelung | VAA/S 6.230.2.1 | 2CDG110116R0011 | Ventilantrieb-Aktor, 6fach, 230 V, REG | 1
|  | TSA/K 230.2 | 2CDG120049R0011 | Thermoelektrischer Stellantrieb, 230V | 6
8 | IP-Schnittstelle | IPS/S 3.1.1 | 2CDG110177R0011 | IP-Schnittstelle, REG | 1
9 | Visualisierung | 6136/APP-500 | 6136-0-0202 | Busch-Control-Touch Haussteuerung, Infotainment, Entertainment, REG | 1
Bedienelemente
10 | Raumtemperaturregler | 6128/28-84-500 | 6134-0-0334 | Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future linear, Multifunktion/Farbkonzept | 5
|  | 6120/12-101-500 | 6120-0-0075 | Busankoppler, UP | 5
|  | 6109/28-500 | 6134-0-0317 | Raumtemperaturregler mit Feuchte und Universaleingang 5-fach Heiz-/Kühlbetrieb | 5
11 | Tastsensoren | 6126/02-84-500 | 6116-0-0209 | Bedienelement, 2/4-fach future linear, Multifunktion/Farbkonzept | 6
|  | 6127/02-84-500 | 6117-0-0235 | Bedienelement, 4/8fach future linear, Multifunktion/Farbkonzept | 2
|  | 6120/12-101-500 | 6120-0-0075 | Busankoppler, UP | 8
12 | Präsenzmelder | 6131/20-24-500 | 6132-0-0342 | Busch-Präsenzmelder Mini KNX | 2
Geräte zur Sicherheit und Überwachung
13 | Sicherheitsterminal | MT/S 4.12.2M | 2CDG110109R0011 | Sicherheitsterminal, 4fach, REG | 1
|  | NTU/S 12.2000.1 | 2CDG110070R0011 | Unterbrechungsfreies Netzteil, 12 V DC, 2 A, REG | 1
|  | AM/S 12.1 | GHQ6310062R0111 | Akku-Modul, 12 V DC, REG | 1
14 | Tür- und Fensterüberwachung | MRS/W | GHQ3201972R0001 | Magnet-Reedkontakt-Set | 8
15 | Rauchmelder | FC650/O | 2CDG430079R0011 | Optischer Rauchmelder | 3
|  | FC600/BREL | 2CDG430051R0011 | Relaissockel 12/24 V DC | 3
16 | Wärmemelder | FC650/TMAX | 2CDG430081R0011 | Wärme-Maximalmelder | 1
|  | FC600/BREL | 2CDG430051R0011 | Relaissockel 12/24 V DC | 1
17 | Alarmierung | SSS | GHV9270001V0001 | Elektronische Solid-State-Sirene, Innensirene 12 V DC | 1
Türkommunikation
18 | Aussenstation Video | 83121/3-660 | 8300-0-0024 | Aussenstation Video, 3fach, Edelstahl | 1
19 | Innenstation Video | 83220 AP-624 | 8300-0-0004 | Busch-WelcomePanel | 1
20 | Steuergerät, REG | 83300 | 8300-0-0046 | Systemzentrale, REG | 1
Please refer to drawing: 2CDC072028F0015_KNX_Residential_Advanced.dwg
Hinweis: Die Informationen in diesem Dokument sind nur von beispielhaftem Charakter und stellen möglicherweise nicht die exakten funktionalen Anforderungen an KNX-Geräte hinsichtlich der spezifischen lokalen Elektroinstallationsanforderungen dar Bitte beachten Sie, dass das Dokument zudem keine Spezifikation der gesetzlich vorgeschriebenen Geräte zum Primärschutz enthält (z. B. Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzschalter usw.), da diese stark von den nationalen Installationsvorschriften abhängen.Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen am Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Die ABB AG übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB AG verboten. ©Copyright 2016 ABB. Alle Rechte vorbehalten. Gewährleistung, Haftung: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung für die Verwendung des Inhalts dieses Dokuments. ABB übernimmt keinerlei Gewährleistung. Die Haftung durch ABB in Verbindung mit diesem Dokument ist, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Diese Erklärung unterliegt ausschließlich dem schweizerischen Recht und ist ausschließlich in Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenverkauf (Convention on the International Sale of Goods, CISG).

## Residential Premium
Geräteliste
ABB i-bus KNX in Wohngebäuden: Premium-Ausstattung
Pos.-Nr. | Zweck | Typ | Bestellnummer | Bezeichnung | Menge
Geräte allgemein
1 | KNX-Spannungsversorgung | SU/S 30.640.1 | GHQ6310049R0111 | Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung, 640 mA, REG | 1
|  | AM/S 12.1 | GHQ6310062R0111 | Akku-Modul, 12 V DC, REG | 1
Reiheneinbaugeräte
2 | Lichtsteuerung | SA/S 8.16.2.1 | 2CDG110161R0011 | Schaltaktor, 8fach, 16 A-AC1, REG | 1
3 | Geschaltete Steckdosen | SA/S 12.16.2.1 | 2CDG110137R0011 | Schaltaktor, 12fach, 16 A-AC1, REG | 1
4 | Dimmen | 6197/14-101-500 | 6197-0-0038 | Universal-Dimmaktor 6 x 315 W/VA bis 1 x 1890 W/VA, 1-6fach | 1
|  | 6197/14-101-500 | 6197-0-0038 | Universal-Dimmaktor 6 x 315 W/VA bis 1 x 1890 W/VA, 1-6fach | 1
5 | Rollladen-/Vorhang-/Jalousie-Steuerung | JRA/S 8.230.2.1 | 2CDG110122R0011 | Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung, 8fach, 230 V AC, REG | 1
6 | Wetterzentrale | WZ/S 1.3.1.2 | 2CDG110184R0011 | Wetterzentrale, REG | 1
|  | WES/A 3.1 | 2CDG120046R0011 | Wettersensor, AP | 1
7 | Ventilregelung | VAA/S 6.230.2.1 | 2CDG110116R0011 | Ventilantrieb-Aktor, 6fach, 230 V, REG | 1
|  | TSA/K 230.2 | 2CDG120049R0011 | Thermoelektrischer Stellantrieb, 230V | 6
Bedienelemente
8 | Tastsensoren/Raumtemperaturregler | 6342-825-101-500 | 6310-0-0124 | Bedienelement 3-fach, Busch-priOn | 4
|  | 6351/08-825-500 | 6310-0-0183 | Abschlussleiste oben mit Infodisplay, RTR, IR-Empfänger und Näherungssensor, Busch-priOn | 4
|  | 6349-825-101-500 | 6310-0-0154 | Standardabschlussleiste unten mit Schriftzug, Busch-priOn | 4
|  | 6346/10-101-500 | 6310-0-0135 | Grundträger, 1-fach, Busch-priOn | 4
|  | 6120/12-101-500 | 6120-0-0075 | Busankoppler, UP | 4
|  | 6344-825-101-500 | 6310-0-0132 | TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement, Busch-priOn | 1
|  | 6348-825-101-500 | 6310-0-0146 | Standardabschlussleiste oben, Busch-priOn | 1
|  | 6342-825-101-500 | 6310-0-0124 | Bedienelement 3-fach, Busch-priOn | 1
|  | 6349-825-101-500 | 6310-0-0154 | Standardabschlussleiste unten mit Schriftzug, Busch-priOn | 1
|  | 6346/12-101-500 | 6310-0-0139 | Grundträger, 3-fach, Busch-priOn | 1
|  | 6120/13-500 | 6120-0-0072 | Busankoppler, UP | 1
9 | Tastsensoren | 6342-825-101-500 | 6310-0-0124 | Bedienelement 3-fach, Busch-priOn | 2
|  | 6348-825-101-500 | 6310-0-0146 | Standardabschlussleiste oben, Busch-priOn | 2
|  | 6349-825-101-500 | 6310-0-0154 | Standardabschlussleiste unten mit Schriftzug, Busch-priOn | 2
|  | 6346/10-101-500 | 6310-0-0135 | Grundträger, 1-fach, Busch-priOn | 2
|  | 6120/12-101-500 | 6120-0-0075 | Busankoppler, UP | 2
10 | Raumtemperaturregler | 6128/28-84-500 | 6134-0-0334 | Bedienelement 2/4fach, mit RTR future linear, Multifunktion/Farbkonzept | 1
|  | 6120/12-101-500 | 6120-0-0075 | Busankoppler, UP | 1
|  | 6109/28-500 | 6134-0-0317 | Raumtemperaturregler mit Feuchte und Universaleingang 5-fach Heiz-/Kühlbetrieb | 1
11 | Tastsensoren | 6127/02-84-500 | 6117-0-0235 | Bedienelement, 4/8-fach future linear, Multifunktion/Farbkonzept | 2
|  | 6120/12-101-500 | 6120-0-0075 | Busankoppler, UP | 2
12 | Nachtlicht | 6122/02-84-500 | 6132-0-0263 | Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard future linear, mit Selectlinse | 1
|  | 2068/11-84 | 1510-0-0005 | Wandmodul Busch-iceLight, eine Lichtrichtung | 2
|  | 2067/13 U | 1510-0-0012 | LED-UP-Einsatz, Nachtlicht | 2
13 | Touch Panels | 8136/09-825-500 | 8136-0-0026 | Busch-ComfortPanel 9" | 1
|  | 6186/01 UP-500 | 6186-0-0023 | Netzteil Modul Busch-Installationsbus KNX | 1
|  | 8136/01 UP-500 | 8136-0-0032 | Unterputz-Montagedose, für Busch-ComfortPanel oder Busch-Controlpanel | 1
14 | Präsenzmelder | 6131/20-24-500 | 6132-0-0342 | Busch-Präsenzmelder Mini KNX | 2
Geräte zur Sicherheit und Überwachung
15 | Gefahrenmelderzentrale | GM/A 8.1 | 2CDG110150R0011 | KNX-Gefahrenmelderzentrale, AP | 1
|  | BT/A 1.1 | 2CDG280001R0011 | Bedien- und Anzeigegerät für GM/A 8.1 | 2
|  | SAK17 | GHV9240001V0013 | Akku 12 V/18 Ah | 2
16 | Tür- und Fensterüberwachung | MRS/W | GHQ3201972R0001 | Magnet-Reedkontakt-Set | 8
17 | Rauchmelder | FC650/O | 2CDG430079R0011 | Optischer Rauchmelder | 3
|  | FC600/BREL | 2CDG430051R0011 | Relaissockel 12/24 V DC | 3
18 | Wärmemelder | FC650/TMAX | 2CDG430081R0011 | Wärme-Maximalmelder | 1
|  | FC600/BREL | 2CDG430051R0011 | Relaissockel 12/24 V DC | 1
19 | Innenalarm | SSS | GHV9270001V0001 | Elektronische Solid-State-Sirene, Innensirene 12 V DC | 1
20 | Außenalarm | SSF/GB | GHQ3050018R0001 | Sirene im Gehäuse, aufgesetzte Blitzleuchte | 1
21 | Bewegungsmelder | IR/XB | 2CDG230023R0011 | Bus-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Technik, VdS-Klasse B | 2
22 | Gasmelder | SGL | GHQ3050008R0001 | Gasmelder | 1
23 | Wassermelder | SWM4 | GHQ4030001R0004 | Wassermelder | 3
Türkommunikation
24 | Aussenstation Video | 83121/3-660 | 8300-0-0024 | Aussenstation Video, 3fach, Edelstahl | 1
25 | IP-Gateway | 83342 | 8300-0-0374 | IP-Gateway | 1
26 | Steuergerät, REG | 83300 | 8300-0-0046 | Systemzentrale, REG | 1
Please refer to drawing: 2CDC072029F0015_KNX_Residential_Premium.dwg
Hinweis: Die Informationen in diesem Dokument sind nur von beispielhaftem Charakter und stellen möglicherweise nicht die exakten funktionalen Anforderungen an KNX-Geräte hinsichtlich der spezifischen lokalen Elektroinstallationsanforderungen dar Bitte beachten Sie, dass das Dokument zudem keine Spezifikation der gesetzlich vorgeschriebenen Geräte zum Primärschutz enthält (z. B. Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzschalter usw.), da diese stark von den nationalen Installationsvorschriften abhängen.Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen am Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Die ABB AG übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB AG verboten. ©Copyright 2016 ABB. Alle Rechte vorbehalten. Gewährleistung, Haftung: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung für die Verwendung des Inhalts dieses Dokuments. ABB übernimmt keinerlei Gewährleistung. Die Haftung durch ABB in Verbindung mit diesem Dokument ist, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Diese Erklärung unterliegt ausschließlich dem schweizerischen Recht und ist ausschließlich in Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenverkauf (Convention on the International Sale of Goods, CISG).